МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

№ 270					                                       "  23  " вересня 2015р.

Про готовність комунальної та

соціальної сфер міста до осінньо-

зимового періоду 2015-2016 років

____________________________

З метою стабільного забезпечення міста теплом, водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, а також забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії рішенням виконкому Орджонікідзевської міської ради від 28.01.2015 року № 1 затверджений план заходів з підготовки комунальної та соціальної сфер міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2015-2016 р.р., який включив заходи по 6-ти комунальних підприємствах міста, закладах охорони здоров’я та освіти.

Станом на 22.09.2015 року триває виконання заходів  по капітальному ремонту покрівель житлових будинків житлового фонду міста, покрівель об’єктів соціальної сфери, ремонту котельні та теплових мереж; всі інші заплановані заходи виконані в повному обсязі.

По житловому фонду  міста Орджонікідзе підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 303 житлових будинки комунальної власності, 5 житлових будинків об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 1 житловий будинок житлово-будівельного кооперативу  та 3 відомчі будинки.

ОМКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

В 2015 році заплановано  виконати капітальний  ремонт м’яких  покрівель  на 20 житлових  будинках, площею ремонту 14447 кв.м, загальною кошторисною вартістю– 4128,4 тис. грн.

Станом на 22.09.2015 року  виконано в повному обсязі капітальні ремонти м’яких за адресами по вулицях:

Калініна,41, Калініна 52, Калініна 77, Калініна,83; Шатохіна,5, Шатохіна 7; Чіатурська,10;Газ.«Правда»,1, Газ.«Правда»,7а, Газ.«Правда»,35; Г.Тикви,12; Л.Чайкіної,13, Л.Чайкіної 35, Л.Чайкіної 40;Тельмана,1а; Дзержинського,15; Курчатова,22, Курчатова 26; Зонова,18.

Тривають капітальні ремонти м’яких покрівель  житлових будинків за адресами :

Партизанська,91а Г.Тикви,2.

Виконано капітальний ремонт шиферних покрівель  за рахунок коштів підприємства по вул.Горького,21площею ремонту 386 кв.м на суму 61,6 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт фасаду  житлового  будинку  по вул.Калініна,2 на суму 66,6 тис.грн.  Продовжуються  роботи  по фасадів за адресою вул.Калініна,18, вул.Горького,11.

Поточний  ремонт  внутрішньоквартальних доріг  - 2291 кв.м  на суму 771,6 тис.грн.

Виконано поточні ремонти:

- м’яких покрівель  на 44 будинках площею ремонту  1074 кв.м  вартістю робіт 128,8 тис.грн.

- шиферних покрівель на 24 житлових будинках на   суму 10,7 тис.грн.

- панельних швів 335 п/м на суму 42,09 тис.грн.;

Робіт по прочистці та перевірці  димовентканалів  виконано на суму 96,1 тис.грн.

За кошти підприємства виконано   роботи по поточному ремонту житлових будинків,  які  не включені до  складу тарифу на суму 172,9 тис.грн.:

- 5 під’їздів на суму 70,0 тис.грн.;

- квартир на суму 16,1 тис.грн.;

- відмосток, лавочок, доріжок  на суму 10,4 тис.грн.;

- вікон, дверей на суму 8,0 тис.грн.;

- обрізка  та видалення дерев на суму 68,4 тис.грн.

Накрито  люками  ревізійні  та каналізаційні  колодязі  в  кількості 30 одиниць на суму 3,0 тис.грн.

Заплановані заходи  по санітарно-технічних системах виконано на 100%, а саме:

Заміна (ремонт ) 259 опалювальних  систем - вартість робіт 93,0 тис.грн;

Промито   опалювальних систем  в 259 будинках вартість робіт 155,0 тис.грн;

Ремонт  систем холодного водопостачання в 303 будинках , вартість робіт 88 тис.грн;

Ремонт  каналізаційних систем в 303 будинках - вартість робіт 115,0 тис.грн;

Ремонт систем енергозабезпечення в 303 будинках, вартість робіт 280,0 тис.грн.

Підготовлено :

- 470 елеваторних  вузлів, вартість робіт з підготовки 122,0 тис.грн.;

- 28 інженерних  вводів (герметизація) , вартість 42,0 тис.грн.;

- 1025 під’ їздів, вартість 260,0 тис.грн.;

- 105 горищних приміщень, вартість 90,0 тис.грн.;

- 219 підвальних приміщень, вартість 210,0 тис.грн.;

- термоізоляція  150 п/м трубопроводів, вартість робіт 23,0 тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 303 штук  оформлені, підписані, погоджені в Департаменті ЖКГ та будівництва облдержадміністрації.

Станом на 22.09.2015 року робіт виконано на 4288,4 тис.грн., з них  кошти місцевого бюджету 2161,4 тис.грн.

Теплове господарство ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»

Центральна  парокотельня  міста:

Котельне обладнання:

- ревізія та обслуговування засувок котла ТВГМ-30. Гідравлічні випробовування котла.

Насосна  група

-заміна зворотних клапанів на мережних насосах № 1,2,3 (демонтаж, підгонка, прирізка, зварювання);

-ревізія та обслуговування підживлювальних насосів (ревізія подшипників, заміна шпильок кріплення гранд букси, заміна сальникових ущільнень захисної втулки);

-ревізія та обслуговування каналізаційних, сольових та рециркуляційних  насосів.

Хімводоочистка:

- досипка сульфовугіллям  натрій-катіонітових фільтрів №1,2,3,4;

- ревізія запірної арматури натрій-катіонітових фільтрів №1,2,3,4;

Газове господарство:

- ревізія та ремонт запірної арматури ГРУ, ГРП;

- ревізія фільтра в ГРП (чистка, заміна прокладок);

- ревізія пілота регулятора тиску газу в ГРП;

- ревізія запірної арматури котлів : ДКВР-10/13,ТВГМ-30, КВГМ-100.

КВП та  А:

- проводиться  держ. повірка приладів КВП та А ( КСД – 12 комплектів);

- проходить    держ. повірку комерційний прилад обліку води ;

- тех. обслуговування  та держ. повірка вузла обліку витрат газу;

- держповірка  витратомірних шайб (7 шт);

- держ.повірка тягонапоромірів (33 шт), манометрів (60 шт);

- держ.повірка приладів на суму – 44,0 тис.грн.

Електрогосподарство:

- ревізія розподільчої шафи КНС;

- заміна пускачів ел. двигунів КНС (2шт);

- ревізія підшипників ел. двигунів мережних  насосів № 2,3;

- заміна трансформатора силового ТМ- 630 .

Дільниця механізації:

- ремонт зварювального бензинового агрегату САК (ревізія електрообладнання);

- ремонт дизельного агрегату САК (заміна поршневих кілець та прокладок двигуна, ревізія паливної апаратури);

- ремонт грузового автомобіля ГАЗ 33021 (заміна гальмової  системи задніх колес, заміна паливного обладнання, ремонт ходової частини, придбання стартера);

- ремонт трактора Т-25 (заміна шестерного насосу);

- заміна акумуляторної батареї АКБ-100 на спец. черговому автомобілі ГАЗ-53;

- ремонт екскаватора ЭО 2627 (заміна насосу НШ-32  та шланга високого тиску) .

Теплові мережі:

Поточний  ремонт дільниць т/мереж:

- вул. Курчатова, 21 – інтернат труба Ø 89 мм протяжністю 87 м  на сумму

17,013 тис. грн.;

- гаражі виконкому – лікарня (надземная прокладка трубопроводу) труба Ø 325

мм протяжністю 50 м на сумму 18,228 тис. грн.;

- вул. Комсомольська,6 (ТК  378а) -  вул.Калініна,36,38,40,42  Ø133 мм,

протяжністю 385м  на суму 103,7 тис. грн.;

- діл. НВК №9 Ø 133 мм протяжністю 10 м  на суму 2,645 тис. грн.;

- тех. база –тер. ЖЕО Ø 219 мм протяжністю 164 м  на суму 64,446 тис. грн.;

- вул. Перехрестя Північно-Промислова – Середи 426 мм протяжністю 20 м  на

суму 2,6 тис. грн.;

Поточний  ремонт теплових мереж (ізоляція) на загальну суму 68,943 тис. грн:

госп. Подвір’я  МКП «ЖЕО» вул. Чехова;

- вул. Партизанська,89 - вул. .Л.Чайкіної, 39;

- вул. Партизанська – ДНЗ № 5;

- вул. Газ. «Правда»,13;

- вул. Тикви 18,20;

- вул.  Л.Чайкіної,37;

- вул.  Л.Чайкіної,16,18;

- вул.  Калініна,57- Г.Правди,13;

- ЦМЛ;

- вул.  Дзержинського,1;

- СШ №7 – Партизанська,75;

- вул.  Горького,9;

- вул.  Г. Правди,1;

Роботи,  виконані сторонніми  організаціями

- вул. Чіатурська,7а – Г. Правди,1 Ø 426 мм протяжністю 170м

- вул.Тикви,18 Ø 76 мм протяжністю 75м (заміна вводу)

- вул.Уральська,4 Ø 76 мм протяжністю 120м (заміна вводу)

- вул. Петровського,52 Ø 57 мм протяжністю 30м (заміна вводу)

- вул. Петровського,54 Ø 57 мм протяжністю 110м (заміна вводу)

- вул. Петровського,50 Ø 57 мм протяжністю 30 м (заміна вводу)

Станом на 22.09.2015 року робіт виконано на 650,6 тис.грн.

Водопровідно-каналізаційне господарство.

Заплановано  23 заходи на загальну суму 361,99 тис.грн. виконані. Фактично вартість виконання заходів склала 367,5 тис.грн.

В ході підготовки виконано:

1.Цех водопостачання:

- Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-

фільтрувальної станції – 10,7 тис.грн.(6шт.);

-Чистка, мийка, хлорування резервуарів  чистої води V=3000 м3, V=6000 м3,

V=1000м3 та хлорування мереж-14 тис.грн. (6од.);

- Чистка, мийка 2-х камер водоприймача н/с  I-го підйому – 14,72 тис.грн.;

- Ремонт насосу 220Д/55  на н/с 2-го підйому – 5,2 тис.грн. ( 1 од.)

- Ремонт запірної арматури або її заміна в машинному залі  н/с ІІ-го підйому -17,7 тис.грн.:

2. Очисні споруди каналізації:

- Ремонт насосу ФГ 450/22,5 – 7 тис.грн.

Ремонт  запірної арматури на ОСК – 11,77 тис.грн.

3.Цех водопровідних мереж:

По водопровідному цеху робіт виконано на суму 102,51

Капітальні ремонти водопровідних мереж: замінено    531м на суму – 16,6 тис.грн., в тому числі по вулицях:

- Кірова,45                  ПНД  40мм, довж.100м;

- Молодогвардійська ПНД 75мм, довж. 118м;   20мм, довж.   13м;

- Пархоменко              ПНД  40мм, довж.200м;

- Піонерська                ПНД  32мм, довж.100м;

Часткова заміна водопровідних мереж (80,2м):12 адрес, протяжність  80,2м на суму 17,7 тис.грн.

Заміна вводів на житлові будинки: 3 адреси, протяжність 55м на суму 4,1тис.грн.

Поточним ремонтом на водопровідних мережах замінено 405м на суму 16,2

тис.грн., в тому числі:

-ремонт на мережах   до 50мм: 46 адрес, протяжність 178м на суму 6,2тис.грн;

-ремонт на мережах від 50мм до 100мм:59 адрес, протяжність 99м на суму 4,1 тис.грн.;

-ремонт на мережах від 100мм і вище:39 адрес, протяжність 128м на суму 5,9 тис.грн.

Ревізія запірної арматури 6 од.

Заміна 1-го пожежного гідранта.

4.Енергодільниця

Робіт по енергодільниці виконано на 55,4 тис.грн.

Ревізія 10 силових трансформаторів на КНС,н/станцій Iго и IIго підйому;

Ревізія та огляд 12 км ВЛ- 6 кв, ЛЕП- 0,4 кв;

Ревізія та огляд 12 км мереж електропередач;

Ревізія 12 шт. пускової апаратури  електрообладнання;

Ревізія  12 шт. електроприводів засувок нагнітання до насосів н/станції Iго та IIго підйомів;

Ревізія та огляд  8-ми вводів електрообладнання в ЗРУ-6 на КНС, насосній станції 1 и 2-го підйомів.

5.Автотранспортний цех.

Підготовка 27 одиниць техніки – 52,82 тис.грн..

6.Ремонтно-будівельна дільниця

Робіт виконано на суму 76,31 тис.грн.

Скління 50 кв. м вікон.

Ремонт будівель та споруд на суму 34,11 тис.грн.

Благоустрій 50 кв м після ремонту мереж.

Ремонт 21 водопровідних та каналізаційних колодязів.

Також виконано:

- підготовку двох  водопровідних насосних станцій;

- підготовку чотирьох  каналізаційних насосних станцій ;

- підготовку однієї  водопровідної очисної  споруди ;

- підготовку  однієї каналізаційної споруди ;

- обстеження водозабірного пристрою.

На обліку  міськводоканалу  значиться 137 пожежних гідрантів,  1 гідрант замінено.  Гідранти знаходяться в робочому  стані.

За  2015 рік підприємством накрито  люками 69 колодязів інженерних мереж, в тому числі : 2 люки металеві, 38 залізобетонних та 29 пластикових.

Акт готовності підприємства оформлений, підписаний та погоджений  в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

Благоустрій міста

Дорожнє господарство:

Станом  на  22.09.2015 року  виконано:

-за кошти місцевого бюджету  капітальний ремонт вулиць Петровського (ділянка від вул.Тельмана до вул.Комсомольська) , Тольятті виконано на 100%. За кошти обласного бюджету ремонт вулиці Тельмана не розпочато.

- поточний ремонт    доріг площею ремонту 2715 кв.м  вартістю робіт  888,43 тис.грн по 22 вулицях:

вул.П.Мирного(вул.Зонова) від розвилки до вул.Тикви;

вул.Калініна від Тельмана до Зонова;

вул.Г.Тикви від вул.Зонова до вул.Чехова;

вул.Петровського від вул.Комсомольська до вул.Уральська;

вул.Комсомольська від вул.Петровського до вул.Тольятті;

вул.Партизанська від  вул.Північно-Промислова до вул.Чехова;

вулиці  Л.Чайкіної, Інтернаціоналістів, Чехова, Г.Середи, Горького, І.Малки, Кірова, Гудзя, Котовського, Каховська, 40 років України, 40 років Жовтня, Жовтнева,  Шатохіна, Тельмана,  Чіатурська;

Продовжується  поточний ремонт доріг по вул.Лазо, Лермонтова, розвилка вул.Осипенка-с.Чортомлик, - с.П.Хутора. В ремонті 734 кв.м. доріг.

Заготовлено 1000  т  посипочного матеріалу.  Заготівля посипочного матеріалу  продовжується.

Підготовлено  16 одиниць техніки.

На випадок погіршення погодних умов  підприємствами комунальної власності

заготовлено 340 одиниць шанцевих інструментів: лопат, кирок, ломів, льодорубів. Незадовільно вирішується питання по придбанню шанцевих інструментів в ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго».

Зовнішнє освітлення міста:

Кількість відновлених світлоточок -307 шт:

Кількість замінених ламп/плафонів  -1072 шт;

Обстежено мереж та проведено поточний ремонт  -70 км (по місту);

По  утримання  мереж  зовнішнього  освітлення робіт виконано на 389,4 тис.грн. Витрати на оплату спожитовї електроенергії на зовнішнє освітлення міста склали 736,5 тис.грн.

Поточний ремонт мереж  зовнішнього освітлення 99,4 тис.грн.

Встановлено 10 подвійних освітлювальних торшерів по вулиці Тольятті.

За рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено ПКД «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення по вул.Шатохіна і вул.Г.Тикви в м.Орджонікідзе Дніпропетровської області»

Проведена інвентаризація опор та світильників мереж зовнішнього освітлення міста.

Утримання вулично-дорожньої мережі :

Робіт виконано на 78,7 тис.грн., в тому числі:

-утримання  ливневої каналізації міста;

-заміна решіток  -8 шт;

-чистка ливневої каналізації – вулиці: Шатохіна, Комсомольська, Чехова, Гагаріна, Середи,Глінки, Партизанська, Уральська, Південно- Об′їздна;

# Прибирання територій міста-освоєно 383,6 тис.грн., прибрана площа становить 787 139 м²;

Нагляд за зеленими насадженнями: освоєно 623,9 тис.грн.

Площа скошених трав  -111 га;

Виконується  санітарна обрізка дерев  в охоронній зоні ЛЗО.

Підготовка техніки до осінньо –зимового періоду:

трактори МТЗ-80;ЮМЗ-6Л;  екскаватор – підготовлено;

По  піскорозкидачу ЗІЛ -130 та  автогрейдеру - роботи ведуться.

Запланована , але не проводилась робота по паспортизації вулиць.

Санітарний стан міста.

-Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Ліквідовано 210 сміттєзвалищ (зібрано, вивезено та розміщено на полігоні 315 тонн ТПВ) вартість виконаних робіт  56,4 тис.грн.

-Кількість  вивезених  ТПВ  з  початку  року (тн) - 7936;

-Стан  заключення  договорів  з  населенням (кількість) - 15576;

-Робота  з  боржниками (кількість попереджень та інше) – виставлено  71  претензію    підприємцям,  рознесено  3160  попереджень  населенню  міста;

-Підготовка  техніки  до  осінньо-зимового  сезону – для  безперебійної  роботи  спецавтотранспорту  необхідно  замінити  автошини  на  автомобілях  МАЗ,  ГАЗ-3309,  ГАЗ-53 (2 а/м).  На  автомобіль  МАЗ  потрібно  заміну  гідро розподільника,  гідроциліндра,  на  автомобілі  ГАЗ  потрібні  підйомники  платформи (2 шт),  рама.

Для  своєчасного  та  якісного  надання  послуг  по  вивезенню  ТПВ  з  міста  потрібно  придбання  3-х  нових  автомобілів,  так  як  зношеність  діючого  автотранспорту  складає  87%.

МКП «Саночистка» необхідно покращити роботу по утриманню контейнерних майданчиків  по збиранню ТПВ в належному санітарному стані.

Об’єкти соціальної сфери.

Управління освіти.

Ремонт мереж теплопостачання комунальних закладів : СЗШ №4, НВК №1, СЗШ №9, ДНЗ №3, ДНЗ №13, БТДЮ, ДЮСШ - всього 340 п.м.;

Ремонт мереж водопостачання комунальних закладів:БТДЮ - центр,  ДНЗ №3, ДНЗ №11, ДНЗ №18, ДНЗ №23 – всього 100 п.м.;

Ремонт каналізації комунальних закладів :ліцей, СЗШ №8, СЗШ №9, ДНЗ №21, ДЮСШ - всього 80 п.м.

Виконано капітальний ремонт покрівель:

-ДНЗ №13 площею 375,7 м2 на суму 79599,6 грн.,

-ДЮСШ - гімнастична зала площею  637,2 м2 на суму 157491,66 грн.

На черзі виконання робіт по капітальному ремонту шиферної покрівлі   СЗШ №6 площею 1400 м2 на суму 402,0 тис.грн. та м’якої покрівлі ДНЗ №22 площею 1037 м2 на суму 271,8 тис.грн.

Проведено Держповірку:

- 14 лічильників газу на суму 27158,55 грн.;

- 12 коректорів газу на суму 45600,0 грн.;

- 41 сигналізатора газу на суму 7790,0 грн.

До 21 09. 2015р. контрольно-вимірювальні прилади  котелень після Держповірки буде встановлено в газових котельнях закладів освіти.

Виконано прочистку димовентканалів котелень та топкових на суму 6320,0 грн.

Планово-технічне  обслуговування та ремонт котельного обладнання 16-ти  котелень управління освіти проведено.

Договір  на поставку газу з ТОВ «Дніпропетровськгаззбут» укладено.

Проведено відкриті торги на закупівлю 160 тонн вугілля на суму 398,4 тис.грн.

До 30.09. 2015 року буде виконана перша поставка твердого палива в котельні  Олександрівської та Чортомлицької НСЗШ.

Проведено заміри опору ізоляції в усіх закладах освіти міста на суму 35 тис.грн.

Проведено перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх

існуючих джерел зовнішнього протипожежного  водопостачання.

Паспорти  готовності  надані до Департаменту освіти та науки в кількості  23 шт. (по 3-х об’єктах  оформлено по 2 паспорти : НВК №1;  БТДЮ-інтернат; ДЮСШ)

По КЗ ««Орджонікідзевська центральна міська лікарня»ДОР»

Виконано:

-заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання

всього  474 п/м на суму 14,4 тис.грн., відремонтовано 62 кв.м покрівлі на суму 12,4 тис.грн. Робіт виконано на суму 26,8 тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 5 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

По  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе»

Виконано:

-заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання   всього  158 п/м на суму 4,3 тис.грн., відремонтовано 80 кв.м покрівлі на суму 16 тис.грн.  Робіт виконано 20,3  тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 4 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

Стан розрахунків за комунальні послуги та  спожиті енергоресурси.

ОМКП «ЖЕО»

Заборгованість населення за комунальні послуги станом на 01.01.2015 року складала 8390,7 тис.грн., станом на 01.09.2015 року становить 9111,6 тис.грн.  Зростання на 8,6%, або на  720,9 тис.грн.

Енергоносії . Заборгованість відсутня.

ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»

Заборгованість населення за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2015 року складала  19207,2 тис.грн., станом на 01.09.2015  року становить 19809,8 тис.грн.  Зростання на 3,1%, або на  602,6 тис.грн.

Одним із важливих факторів зростання дебіторської  заборгованості  є відключення  від  послуг  централізованого теплопостачання     платіжеспроможних      абонентів.

Станом на 22.09.2015 року більше 60% квартир житлового фонду міста облаштовані індивідуальним опаленням.

Енергоносії .

Вартість спожитого газу в опалювальному сезоні 2014/2015 р.р. складає 15616,7 тис.грн.

Оплачено 5851,3 тис.грн.(37,5%)

Борг за опалювальний сезон  2014/2015 р.р. становить 9765,38 тис.грн.

Загальний борг 38319,8тис.грн.

За електроенергію загальна заборгованість складає:  всього 14115,2 тис.грн, за опалювальний сезон 2014/2015 року 4661,2 тис.грн. оплачено 2096,3 тис.грн.

ОМКП «Орджонікідзеводоканал»

Заборгованість населення за  послуги з водопостачання та водовідведення

станом на 01.01.2015 року складала 4580,1 тис.грн., станом на 01.09.2015 року складає 4601,6 тис.грн.  Збільшення  заборгованості на 0,5 %, в вартісному значенні на 215 тис.грн.

Енергоносії .

Заборгованість   за спожиту електроенергію станом на 15.09.2015 року складає  400 тис.грн.

Залишок затвердженої та неотриманої різниці в тарифах скалдає 1699,80 тис.грн.

Отримана субвенція  на погашення  різниці у тарифах  та погашена  заборгованість  за спожиту  електроенергію скаладає  1699,7 тис.грн.

Прогнозна розрахункова різниця в тарифах  за 3,4 квартали 2015 року очікується в сумі 1761,0  тис.грн.

Робота по зниженню дебіторської заборгованості комунальними підприємствами  ведеться недостатньо, особливо по ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго». По всіх підприємства – надавачах комунальних послуг знизився відсоток проплати за  отримані комунальні послуги.

Заслухавши інформацію  начальника УЖКГ та будівництва  Ребенка В.В. про готовність комунальної та соціальної сфери міста  до осінньо-зимового періоду 2015/2016 року  та керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської  ради

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію начальника УЖКГ та будівництва Ребенка В.В.  про готовність комунальних підприємств та соціальної сфери  до опалювального сезону 2015/2016 року прийняти до відома.

2.ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук  Р.К.)   укласти договори на постачання природного газу на новий опалювальний сезон.

Термін до 15.10.2015 р.

3. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), ОМКП  «ЖЕО»

(Яблуновська Л.В.) в термін  до 15.10.2015 року провести роботи по заповненню

теплоносієм теплових мереж та внутрішньобудинкових систем теплопостачання, провести гідравлічні випробовування  і в термін до 25.10.2015 р. здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти теплозабезпечення.

4. Управлінню освіти (Коваль В.В.),   КЗ «Орджонікідзевська центральна міська лікарня»ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  м.Орджонікідзе»  (Ліснича В.В.)   провести   заповнення      системи

теплозабезпечення  та провести гідравлічні випробовування.

Термін до 15.10.2015року.

5. Управлінню освіти (Коваль В.В.)  вирішити питання подачі  природного газу на автономні котельні та топкові.

Термін до 15.10.2015 року.

6. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), управлінню освіти (Коваль В.В.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на 30%:

- на центральній парокотельні міста протягом опалювального сезону;

- в закладах управління освіти протягом року;

7.Керівникам комунальних підприємств та бюджетних закладів виконати  роботи по енергозбереженню об’єктів та житлового фонду міста.

( утеплити віконні  та дверні  створи, тамбури, підвальні  приміщення, виконати ізолювання  трубопроводів інженерних мереж).

Термін до 01.11.2015 р.

8.Відновити роботу постійнодіючої комісії по контролю за

енергозбереженням та забезпеченням нормативного теплового режиму на об’єктах бюджетної сфери (голова комісії Тищенко Л.О.)

Термін з 15.10.2015 р.

до  15.04.2016 р.

9.Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва (Ребенок В.В.) дозволи  на відключення споживачів  від централізованої системи опалення під час проходження  опалювального періоду 2015-2016року оформляти після проведення обстеження постійно діючою міжвідомчою комісією з питань, пов’язаних з відключенням будинків (споживачів) від мереж централізованого  опалення  індивідуально по кожному зверненню.

10.ОМКП «Саночистка» (Качкіна Н.І.) забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів на території міста  та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.

Термін постійно.

11. ОМКП  «Орджонікідзетеплоенерго (Бондарук Р.К.), ОМКП «ОВУВКГ»

(Юхимук С.П.) виконати благоустрій після проведення  земляних робіт.

Термін до 01.11.2015р.

12.ОМКП  «Орджонікідзетеплоенерго»  (Бондарук Р.К.) виконати ізолювання  відкритих  ділянок  наземних  теплових  мереж.

Термін до 01.12.2015р.

13.ОМКП  «Орджонікідзетеплоенерго»   (Бондарук Р.К.), ОМКП «ЖЕО»

(Яблуновська Л.В.), ОМКП «ОВУВКГ»(Юхимук С.П.),ОМКП «Міськсвітло»

(Лисичко А.В.), ОМКП  «Саночистка» (Качкіна Н.І.) підготувати техніку  для

стабільної роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 року.

Термін до 01.11.2015 р.

14.ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.), ОМКП«ОВУВКГ»

(Юхимук С.П.),  ОМКП    «ЖЕО» (Яблуновська Л.В.),     ОМКП   «Міськсвітло»

(ЛисичкоА.В.)  постійно   забезпечувати    наявність   люків    на   колодязях

інженерних мереж.

15.В. о. начальника відділу внутрішніх справ  Управління МВС в

Дніпропетровській області Крижановському К.Л. під особисту відповідальність

вживати заходів по встановленню колодязних люків, засувок, трубопроводів та

іншого інженерного обладнання  комунальних підприємств   замість  викрадених

інженерного обладнання та мереж.

Термін протягом 3-х діб з

моменту   звернення

комунальних служб.

16. Попередити  про  персональну   відповідальність     керівників  ОМКП

«ОВУВКГ»    Юхимука С.П.,   ОМКП  «ЖЕО»  Яблуновську  Л.В.,      ОМКП

«Орджонікідзетеплоенерго»   Бондарука Р.К., ОМКП «Саночистка» Качкіну Н.І.

за   невиконання   заходів   по   погашенню заборгованості населенням  за

отримані житлово-комунальні  послуги.

17.Керівникам комунальних підприємств: ОМКП «ОВУВКГ» Юхимуку С.П.,  ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго”  Бондаруку Р.К.,  та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська «ЦМЛ ДОР» Шкілю А.П.,  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» Лісничій В.В.,  управлінню освіти

Коваль В.В. утримувати в належному  технічному  стані  джерела  зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

18.Начальнику  Орджонікідзевської дільниці Нікопольського УЕГГ

Кряжевських З.В.:

-заборонити відключення від газопостачання об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконкомом Орджонікідзевської міської ради;

-погоджувати з виконкомом Орджонікідзевської міської ради проведення

ремонтних робіт на мережах  газопостачання;

-не допускати випадків відключення стояків газозабезпечення в житлових

будинках за наявності заборгованості споживачів;

-оперативно проводити роботи по ліквідації витоків газу та відновленню

газопостачання споживачів.

19. Начальнику Нікопольських РЕМ Облогіну Д.П.:

-заборонити відключення від електропостачання  об’єкти  життєзабезпечення

міста без погодження з виконкомом Орджонікідзевської міської ради;

-погоджувати з виконкомом Орджонікідзевської міської ради проведення

ремонтних робіт на мережах  електропостачання;

-виконати благоустрій  території в місцях  виконання земляних робіт.

20. Інформацію «Про готовність комунальної та соціальної сфер міста до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років» надрукувати в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Орджонікідзевської міської ради.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника   міського голови Шаповала О.М.

Міський  голова			 І.І.  Цупров

Завізували:

Перший заступник міського голови        				Т.В.Ходосовська

Заступник міського голови						О.М.Шаповал

Заступник міського голови                                 	           	Є.О.Акуленко

Вик.Ребенок,4-48-43 ;