Додаток  №1

# ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2016/2017 року

| № пп |  | Найменування заходу | Орієнтов на кошторис на вартість, тис.грн |  | Термін виконання |  |  |  |  |  |  | Відповідальний за виконання робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Початок робіт |  |  | Закінчен ня робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| I. ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капітальний ремонт існуючого об’єкту ЦПК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Розробка ПКД на капітальний ремонт водогрійного котла ТВГМ-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт котельного обладнання на ЦПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Придбання матеріалів для капітального ремонту ЦПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БондарукР.К. |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Капітальний ремонт теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Поточний ремонт теплових мереж (ізоляція): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Придбання матеріалів для капітального ремонту теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Розробка ПКД на капітальний ремонт теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Ремонт машин і механізмів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. |  |  |  |  |  |
| II. ОМКП “ЖЕО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт , в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| 2.2 | М’яких покрівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Шиферних покрівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Фасадів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт фасаду ( тепломодернізація) житлового будинкувул.Газ. «Правда»,25 (розробка ПКД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинкыв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
|  | Поточний ремонт покрівель, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| 2.7 | м’які |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.8 | шиферні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | фасадів (цоколів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
|  | Санітарно-технічні системи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| 2.10 | центральне опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.11 | холодне водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Димовентканали, всього( 320 будинків), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
|  | в тому числі, 183 житлових будинки з газовими колонками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Герметизація інженерних вводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Промивка систем опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Підготовка під’їздів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Ремонт ринв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *** |  |  |  |  |  |
| 2.18 | горищних приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.19 | підвальних приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.20 | елеваторних вузлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Термоізоляція трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Ремонт панельних та деформаційних швів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Ремонт електрощитових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Видача паспортів готовності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |  |  |
| III.ОМКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Ремонт насосу 220/554 на н/с ІІ-го підйому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Ремонт запірної арматури або її заміна в машинному залі н/с ІІ-го підйому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Ремонт насосу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Ремонт запірної арматури на очисних спорудах каналізаціъ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Часткова заміна водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Заміна вводів у житлові будинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Ремонт водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Ревізія (при необхідності ремонт або заміна запірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Заміна пожежних гідрантів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Ревізія силових трансформаторів на КНС, насосних станцій І-го ІІ-го підйомів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Ревізія та огляд ВЛ-6кВ, ЛЕП-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | Ревізія та огляд мереж електропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | Ревізія пускової апаратури електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Ревізія електроприводів засувок нагнітання до насосних станцій І-го ІІ-го підйомів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | Ревізія та огляд вводів електрообладнання в РЗР-6 на КНС, насосних станціях І-го ІІ-го підйомів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Скління вікон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Ремонт споруд та будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Благоустрій територій після ремонту мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Юхимук С.П. |  |  |  |  |  |
| IV.Благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Орджонікідзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Орджонікідзе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Утримання ліній зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.5 |  | # Придбання механізмів та іншого обладнання для зимового утримання доріг та пішохідних доріжок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.6 |  | # Прибирання територій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.7 |  | # Зимове утримання доріг (розчищення доріг від снігу, розвезення протиожеледного матеріалу по місту, посипка протиожеледним матеріалом доріг, скверів, тротуарів та площ міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.8 |  | # Заготівля протиожеледного матеріалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комунальні підприємства міста |  |  |  |  |
| 4.9 |  | # Капітальний ремонт доріг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва; ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.10 |  | # Поточний ремонт доріг міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.11 |  | # Поточний ремонт автобусних зупинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.13 |  | # Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.15 |  | # Поточний ремонт малих архітектурних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| 4.16 |  | # Утримання дорожньо-вуличної мережі: -утримання водоводів доріг; -розмітка доріг міста -поточний ремонт дорожніх знаків -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМКП «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 4.17 |  | # Капітальний ремонт громадських туалетів, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |
| V. Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | березень | вересень | Рубаха Г.П |
| 5.1. |  | Ремонт системи водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Ремонт каналізаційних мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Підготовка 16 котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу; повірка коректорів.; сигналізаторів.; прочистка димоходів, вентканалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Навчання відповідальних за електрогосподарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.10 |  | Навчання відповідальних за газове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.11 |  | Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П |  |  |  |  |
| 5.12 |  | Придбання вугілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубаха Г.П. |  |  |  |  |
| VI.КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна труб опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Заміна труб каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Заміна труб водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкіль А.П. |  |  |  |  |  |
| VII.КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Заміна труб опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Заміна труб каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Заміна труб водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |
| VIIІ.ОМКП «Саночистка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Придбання контейнерів для сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Підготовка спецтранспорту до роботи в зимовий період (придбання запасних частин,акумуляторів, автошин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Солянко В.А. |  |  |  |  |  |
| ІХ. |  | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. Юхимук С.П. Рубаха Г.П., Шкіль А.П. Ліснича В.В. |  |  |  |  |  |

Вик.Ребенок,4-48-43;