**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Покров №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження норм списання паливно-мастильних

матеріалів для бензинових (дизельних) генераторів

 Керуючись Законами України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення норм списання паливно-мастильних матеріалів для бензинових (дизельних) генераторів, що знаходиться на балансі (тимчасовому користуванні) Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області та з метою достовірного відображення даних у бухгалтерському обліку

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити на підставі технічної документації виробника норми витрат паливно-мастильних матеріалів для експлуатації бензинових (дизельних) генераторів, що додається.

 2. Відділу бухгалтерського обліку здійснювати списання витрат паливно-мастильних матеріалів з урахуванням фактичного використання палива на підставі наданих підтверджувальних документів відповідно до затверджених норм.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Олену ШУЛЬГУ та секретаря міської ради Сергія КУРАСОВА.

Мороз Євген

4-10-61

Додаток до рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Норми витрат паливно-мастильних матеріалів

для бензинових (дизельних) генераторів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва генератора | Інвентарний номер | Вид палива | Норми витрати паливно-мастильних матеріалів відповідно до навантаження на підставі технічної документації, л/год |
| 50% | 75% | 100% |
| 1 | Дизельний генератор 50кВт  | 101480171 | дизель | 6,5 | 9,72 | 13,0 |
| 2 | Дизельний генератор номінальною потужністю не менше 40 кВт (DE-55RS ZN) | 101480176 | дизель | 5,3 | 7,8 | 10,6 |
| 3 | Дизельний генератор номінальною потужністю не менше 40 кВт (DE-55RS ZN) | Тимчасове користування | дизель | 5,3 | 7,8 | 10,6 |
| 4 | Генератор дизельний 25кВт | 101480172 | дизель | 3,8 | 6,0 | 8,1 |
| 5 | Генератор дизельний 25кВт | 101480173 | дизель | 3,8 | 6,0 | 8,1 |
| 6 | Дизельний генератор 10 кВт | 101480177 | дизель | - | - | 3,8 |
| 7 | Генератор бензиновий 220-380В 8.0 кВт 4-х Sigma | 101480174 | бензин | - | - | 2,504 |
| 8 | Генератор бензиновий WPG6500 5.5 кВт | 101480175 | бензин | - | - | 2,5 |
| 9 | Генератор VITALS JBS 6.0 ba | 101480163 | бензин | - | - | 2,431 |
| 10 | Генератор VITALS JBS 6.0 ba | 101480164 | бензин | - | - | 2,431 |
| 11 | Генератор VITALS JBS 6.0 ba | 101480165 | бензин | - | - | 2,431 |
| 12 | Бензиновий генератор “КЕНТАВР” КБГ-605Э | Тимчасове користування | бензин | - | - | 2,437 |

Начальник відділу бухгалтерського обліку

- головний бухгалтер Євген МОРОЗ